UMÍSTĚNÍ  UZÁVĚRŮ  MÉDIÍ – VCHOD 735

| Uzávěr média | Stoupačka uživatelů bytů | Prostor umístění uzávěru | Číslo spol. prostoru | Číslo klíče od prostoru | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEPLO |  |  |  |  |  |
| Hlavní uzávěr tepla | Přívod do stoupaček obou vchodů | Výměníková stanice (východní strana) | 501 | 1/735 | Přístup pouze s členem výboru, kontrolní komise |
| Stoupačky tepla východní strana | Byty 3+1 nad bytem č.1 | Výměníková stanice (východní strana) | 501 | 1/735 | Přístup pouze s členem výboru, kontrolní komise |
| Stoupačky tepla západní strana | Byty 3+1 nad bytem č.1 | Výměníková stanice (západní strana) | 502 | 2/735 | Přístup pouze s členem výboru, kontrolní komise |
| Stoupačky tepla západní strana | 1+KK | Chodba západního vchodu | neuvedeno | 16/735 |  |
| Stoupačky tepla východní strana | Byty 3+1 a 1+1 nad bytem č.3 | Místnost po mandlu | 509 | 10/735 |  |
| Stoupačky tepla západní strana | Byty 3+1 a 1+1 nad bytem č.3 | Sušárna | 505 | 11/735 |  |
| Stoupačky tepla východní strana | Společenská místnost nad předním vchodem | Chodba k mandlu, máčírně, prádelně, sušárně | neuvedeno | 7/735 |  |
| STUDENÁ A TEPLÁ VODA |  |  |  |  |  |
| Hlavní uzávěr studené vody | Přívod do rozvodů ve vchodě | Místnost v zadní chodbě vlevo od vchodu | 507 | 4/735 | Přístup pouze s členem výboru, kontrolní komise |
| Hlavní uzávěr teplé vody | Uzavírá přívod do rozvodů do obou vchodů | První místnost sklepů | 510 | 3/735 |  |
| Stoupačky studené a teplé vody | Byty 3+1 nad bytem č.1 | První místnost sklepů | 510 | 3/735 |  |
| Stoupačky studené a teplé vody | 1+KK | Sociální zařízení v chodbě zadního vchodu | 508 | 5/735 |  |
| Stoupačky studené a teplé vody | Byty 3+1 a 1+1 nad bytem č.3 | Máčírna | 506 | 8/735 |  |
| PLYN |  |  |  |  |  |
| Hlavní uzávěr plynu | Přívod do rozvodů ve vchodě | V zatravněné ploše za domem ze západní strany | neuvedeno | 2/735 | Klíč k uzávěru uložen v prostoru 502 Přístup pouze s členem výboru, kontrolní komise |
| Stoupačka plynu | Byty 3+1 nad bytem č.1 | První místnost sklepů | 510 | 3/735 |  |
| Stoupačka plynu | Byty 3+1 a 1+1 nad bytem č.3 | Máčírna | 506 | 8/735 |  |

UMÍSTĚNÍ  UZÁVĚRŮ  MÉDIÍ – VCHOD 736

| Uzávěr média | Stoupačka uživatelů bytů | Prostor umístění uzávěru | Číslo spol. prostoru | Číslo klíče od prostoru | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEPLO |  |  |  |  |  |
| Hlavní uzávěr tepla | Přívod do stoupaček obou vchodů | Výměníková stanice (východní strana) | 501 | 1/735 | Přístup pouze s členem výboru, kontrolní komise |
| Stoupačky tepla východní strana | Byty 3+1 a 1+1 nad bytem č.1 | Sušárna | 605 | 9/736 | Přístup pouze s členem výboru, kontrolní komise |
| Stoupačky tepla západní strana | Byty 3+1 a 1+1 nad bytem č.1 | Mandl | 609 | 8/736 |  |
| Stoupačky tepla západní strana | 1+KK | Chodba západního vchodu | neuvedeno | 16/736 |  |
| Stoupačky tepla východní strana | Byty 3+1 nad bytem č.3 | První místnost sklepů | 610 | 1/736 |  |
| Stoupačky tepla západní strana | Byty 3+1 nad bytem č.3 | První místnost sklepů | 610 | 1/736 |  |
| Stoupačky tepla východní strana | Společenská místnost nad předním vchodem | Chodba k mandlu, máčírně, prádelně, sušárně | neuvedeno | 5/736 |  |
| STUDENÁ A TEPLÁ VODA |  |  |  |  |  |
| Hlavní uzávěr studené vody | Přívod do rozvodů ve vchodě | Místnost v zadní chodbě vpravo od vchodu | 607 | 2/736 | Přístup pouze s členem výboru, kontrolní komise |
| Hlavní uzávěr teplé vody | Přívod do rozvodů obou vchodů | První místnost sklepů ve vchodě 735 | 510 | 1/736 |  |
| Stoupačky studené a teplé vody | Byty 3+1 a 1+1 nad bytem č.1 | Máčírna | 606 | 6/736 |  |
| Stoupačky studené a teplé vody | 1+KK | Sociální zařízení v chodbě zadního vchodu | 608 | 3/736 |  |
| Stoupačky studené a teplé vody | Byty 3+1 nad bytem č.3 | První místnost sklepů | 610 | 1/736 |  |
| PLYN |  |  |  |  |  |
| Hlavní uzávěr plynu | Přívod do rozvodů ve vchodě | V zatravněné ploše za domem ze západní strany | neuvedeno | 2/735 | Klíč k uzávěru uložen v prostoru 502 Přístup pouze s členem výboru, kontrolní komise |
| Stoupačka plynu | Byty 3+1 a 1+1 nad bytem č.1 | Máčírna | 606 | 6/736 |  |
| Stoupačka plynu | Byty 3+1 nad bytem č.3 | První místnost sklepů | 610 | 1/736 |  |